Załącznik A

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym przy Pl. Mariańskim 5/6

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC - 400 | 1 | parter klatki schodowej |
| 2. | Klapa /okna/ dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowym | obrotowe MERCOR | 2 | 2-piętro klatki schodowej |
| 3. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 2 | 1-piętro klatki schodowej |
| 4. | Przycisk oddymiania | PO-63 | 2 | parter, 2-piętro klatki schodowej |
| 5. | Przycisk przewietrzania n/t | LT-43U | 1 | parter klatki schodowej |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym przy pl. Mariańskim 5/6

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | IGNIS 1000 | 1 | parter budynku klatka schodowa |
| 2. | Czujka dymu optyczna | DUR 40 | 10 | Korytarze klatki schodowe, strych – 4 szt. |
| 3. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP - 63 | 4 | Klatka schodowa na zewnątrz bud. |
| 4. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | LT-43U | 1 | parter |
| 5. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 15 | Przed pokojami, wejście przed strychem, przed drzwiami pożarow. parteru |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Nr sprawy: przetarg nieograniczony - postępowanie Nr 19 /Pn p-zaU/ 16

Załącznik B

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym

przy pl. Mariańskim 3/4

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC - 6000 | 1 | Parter klatki schodowej. |
| 2. | Klapy /okna/ dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowe | obrotowe | 2 | 2 piętro klatki schodowej. |
| 3. | Przycisk oddymiania | PO-63 | 2 | Parter, 1 piętro, 2 piętro klatki schodowej. |
| 4. | Przycisk przewietrzania n / t | LT – 43 U | 1 | 2 piętro klatki schodowej. |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym przy pl. Mariańskim 3/4 wraz łącznikiem

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4100 | 1 | Dyżurka pielęgniarek pawilon 3 |
| 2. | Czujka optyczna dymu | DOT - 4046 | 44 | Pokoje kuracjuszy, korytarze, klatki schodowe, łącznik, piwnica |
| 3. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP - 63 | 15 | Klatka schodowa, łącznik, piwnica, na zewnątrz budynku |
| 4. | Sygnalizator akustyczno dźwiękowy wewnętrzny |  | 5 | Klatki schodowe, piwnica, wejście przed strychem |
| 5. | Sygnalizator akustyczno dźwiękowy zewnętrzny |  | 1 | Na zewnątrz budynku |
| 6. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 16 | Przed pokojami kuracjuszy, piwnica |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Nr sprawy: przetarg nieograniczony - postępowanie Nr 19 /Pn p-zaU/ 16

Załącznik C

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym Pawilon I ul. Jadwigi 2

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC 6000 | 2 | parter klatki schodowej |
| 2. | Klapa /okna/ dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowym | obrotowe MERCOR | 2 | 2-piętro klatki schodowej |
| 3. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 2 | 1-piętro klatki schodowej |
| 4. | Ręczny przycisk oddymiania | PO-63 | 8 | parter, 2-piętro klatki schodowej |
| 5. | Przełącznik przewietrzania kluczykowy | PP - 40 | 2 | parter klatek schodowych |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym Pawilon I ul. Jadwigi 2

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | Parter budynku dyżurka pielęgniarek |
| 2. | Czujka termiczna | Tup 4046 | 12 | Kuchnia |
| 3. | Czujka dymu optyczna | DUR 4046 | 280 | Pokoje kuracjuszy, korytarze, klatki schodowe oraz kuchnia i jadalnia |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 M | 41 | Klatka schodowe oraz korytarze |
| 5. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA K7 | 28 | Korytarze na każdej kondygnacji oraz kuchnia i jadalnia |
| 6. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 15 | Przed pokojami, wejście przed strychem, przed drzwiami pożarow. parteru |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Nr sprawy: przetarg nieograniczony - postępowanie Nr 19 /Pn p-zaU/ 16

Załącznik D

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym Pawilon II ul. Jadwigi 2 A

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC 6000 | 1 | parter klatki schodowej |
| 2. | Okna dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 4 | 3-piętro klatki schodowej |
| 3. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 5 | 1-piętro klatki schodowej |
| 4. | Ręczny przycisk oddymiania | PO-63 | 12 | Na każdej kondygnacji klatki schodowej |
| 5. | Przełącznik przewietrzania kluczykowy | PP - 40 | 4 | parter klatek schodowych |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym Pawilon II ul. Jadwigi 2A

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | I piętro budynku dyżurka pielęgniarek |
| 2. | Czujka termiczna | Tup 4046 | 13 | Kuchnia |
| 3. | Czujka dymu optyczna | DUR 4046 | 492 | Pokoje kuracjuszy oraz korytarze i klatki schodowe |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 M | 50 | Klatki schodowe oraz korytarze i kuchnia |
| 5. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA K7 | 32 | Korytarze na każdej kondygnacji oraz kuchni |
| 6. | Sygnalizator optyczno – akustyczny zewnętrzny | SA K7 | 1 | Przed głównym wejściem do budynku |
| 4. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 31 | Kuchnia i jadalnia |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Nr sprawy: przetarg nieograniczony - postępowanie Nr 19 /Pn p-zaU/ 1

Załącznik E

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym ul. Orla 4

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujka optyczna dymu | DOT - 4046 | 21 | Kuchnia oraz jadalnia |
| 2. | Czujka termiczna | TUP 4046 | 2 | Kuchnia |
| 2. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP - 63 | 2 | Kuchnia oraz jadalnia |
| 3. | Sygnalizator akustyczno dźwiękowy wewnętrzny |  | 4 | Kuchnia oraz jadalnia |
| 4. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 10 | Kuchnia oraz jadalnia |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Nr sprawy: przetarg nieograniczony - postępowanie Nr 19 /Pn p-zaU/ 16