Załącznik 3.2 do SIWZ

Usługa legalizacji, konserwacji, remontu sprzętu gaśniczego oraz badanie wydajności ciśnienia hydrantów - jednokrotne w okresie rocznym  Kod CPV 50 41 32 00-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego.       																																										Cena wartość – zł

| Lp. | Nazwa usługi | Jm. | Ilość 2016r. | Ilość 2017r. | Ilość 2018r. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu wewnętrznego, wnękowego o śr. przyłącza Dn=52mm | szt. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu wewnętrznego, wnękowego o średnicy przyłącza Dn=25mm | szt. | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |
| 3. | Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu zewnętrznego, naziemnego o śr.przyłącza Dn=52mm | szt. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Legalizacja i konserwacja gaśnicy proszkowej GP-6 | szt. | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |
| 5. | Legalizacja i konserwacja gaśnicy proszkowej GP-2 | szt. | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |
| 6. | Legalizacja i konserwacja gaśnicy proszkowej GP-1 | szt. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Legalizacja i konserwacja gaśnicy śniegowej GS-5 | szt. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Legalizacja i konserwacja gaśnicy gastronomiczna GW 2XABF | szt. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Legalizacja i konserwacja gaśnicy do urządzeń komputerowych UGSE -2X | szt. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM ( zał. nr 3.2 ) |  |  |  |
| Przeniesiono z załącznika Nr 3.1 |  |  |  |
| Ogółem ( wartość przenieść do formularza ofertowego , zał. nr 1 ) |  |  |  |

UWAGI: dla pozycji Lp. 1-9 - cena jedn. netto obejmuje wszelkie koszty dojazdu do obiektów Zamawiającego z miejsca siedziby Wykonawcy a także
                                naklejenie na sprzęcie ppoż. kontrolki potwierdzającej jej sprawność i datę następnej legalizacji, badań 
dla pozycji Lp. 1,2,3 - cena jedn. netto obejmuje sporządzenie protokołu z wynikami pomiarów i wykresu zgodnie z obowiązującymi  Normami

Remont gaśnic obejmuje następujące czynności: 
          - całkowite zdemontowanie gaśnicy na części,
          - wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku,
          - sprawdzenie wnętrza zbiornika - czy są ślady korozji lub inne uszkodzenia,
          - poddanie głowic, zaworów, węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika,
          - wymianę wszystkich uszczelnień i zabezpieczeń na nowe,
          - sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń uruchamiających tj. gniazdo zaworowe w stałociśnieniowych,
          - napełnienie ponowne nowym środkiem gaśniczym ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność rodzaju środka z oznaczeniem na
               gaśnicy,
          - wprowadzenie do zbiornika czynnika wyrzucającego środek gaśniczy tj. w gaśnica pod stałym ciśnieniem gazowego azotu,
          - wykonanie ponownego montaż zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta,
          - uzupełnienie danych szczegółowych na etykiecie konserwacji.
Wszystkie usługi uznane za roboty nieprzewidziane (awarie, modyfikacje, adaptacje, naprawy)  wynikłe w trakcie eksploatacji systemów będą płatne według poniższych stawek :

1. Cena części zamiennych wymienionych podczas napraw według cennika Wykonawcy z dnia dokonywania wyceny.

2. Roboczogodzina na miejscu u Zamawiającego - ………  zł netto,  kwota VAT .............. zł, ................. zł brutto.

3. Dojazd serwisu Wykonawcy do miejsca  naprawy – wg stawki  …..…… zł netto, kwota VAT .......... zł. .........brutto / km.

Utylizacja zużytych/zepsutych części – bez dodatkowego wynagrodzenia (zapłata zawarta w kwocie wynagrodzenia)

.........................................................

podpis osoby upoważnionej

Nr sprawy: przetarg nieograniczony - postępowanie Nr 19 /Pn p-zaU/ 16