## zał.A-opis sieci
OPIS URZĄDZEŃ, SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W OBIEKACH 23 WSZU-R W LĄDKU ZDROJU |  |  | Załącznik A do umowy
do zadania nr 1, 2, 3
Lp | Nazwa obiektu - adres | Rodzaj urządzeń, sieci i instalacji gazowych (gaz ziemny GZ-50-metan) | Uwagi
1 | Pawilon 1 - ul. św. Jadwigi 2 | 1. Stacja redukcyjna II° średnego/niskiego ciśn. gazu położona jest przy bud. Pawilonu 1 obejmuje: sieć gazową o średnicy 150 mm-wejście, kurek główny 100 mm, reduktor ciśnienia bezpośredniego działania B/249, gazomierz rotorowy G160,DN 80 firmy COMMON wraz z korektorem objętości gazu firmy Plum typ MacBat IV, zawór szybkozamykający i inną armaturę gazową wraz z instalację gazową 125 mm-wyjścia do budunku Pawilon 1 oraz instalacją gazową DN63-wyjścia do budynku Pawilonu 2.
2. Instalacja gazowa do kotłowni przy- i wewnątrz budynku obejmuje: sieć zew. gazową o śr. 125 mm, szafkę gazową wraz kurkiem głównym odcinającym i zaworem szybkozamykającym fi 100 mm, inst. wew. gazową o śr. 125 mm, ścieżkę gazową o śr. 65 mm do palników gazowych kotłów wodnych (szt. 2) wraz z ukłądem szczelności instalacji, filtrów i zaworów gazu do palników gaz. (2 szt.) oraz urządzeń kogeneracji (2 szt.). W kotłowni zamontowany aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) wyposażony w moduł alarmowy MD-2.Z, detektory gazu (2 szt.) i głowicę odcinającą MAG na zewnątrz budynku.
3. Instalacja gazowa dla pomieszczeń kuchni przy- i wewnątrz budynku obejmuje: instalację zew. gazową stal. DN 32 wychodząca z szafki gazowej przed kotłownią wraz kurkiem głównym odcin. i zaworem szybkozamykającym. Pozostałe elementy instalacji stanowi ścieżka gazowa z rur cu o śr. 35 mm do następujących urządzeń gazowych; patelni (szt.3), kuchni gazowych 4-palnikowych (szt.1 ) i taboretów (szt.1) wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG): moduł alarmowy MD-4.Z, detektory gazu (4 szt.) i głowicę odcinającą MAG-3 a także mikroprocesowy detektor tlenku węgla WG-22-NGS.
2 | Pawilon 2 - ul. św. Jadwigi 2a | 1. Instalacja gazowa dla pomieszczeń kuchni przy- i wewnątrz budynku obejmuje: sieć zew. gazową o śr. 63 mm, szafkę gazową wraz kurkiem głównym odcinającym DN50 i zaworem szybkozamykającym fi 50 mm, inst. wew. gazową stal. o śr. 50 mm, ścieżkę gazową z rur cu o śr. 54 mm do następujących urządzeń gazowych; kotłów warzelnych (szt.3), taboretów (szt.3), pieców konwekcyjnych (szt.2), patelni (szt.4) i kuchni gazowych 6-palnikowych (szt.1 ) wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) wyposażony w: moduł alarmowy MD-4.Z, detektor gazu (4 szt.), głowicę odcinającą MAG a także mikroprocesowy+C12 detektor tlenku węgla WG-22-NGS.
3 | Pawilon 3 - ul. Orla 4 | 1. Instalacja gazowa do kotłowni przy- i wewnątrz budynku obejmuje: sieć zew.gazową o śr. 100 mm, szafkę gazową wraz kurkiem głównym fi 100 mm, instalację gazową do kotłowni wraz gazomierzem turbinowym firmy COMMON G160, DN 80 mm a także zawór szybkozamykający gaz i zawory odcin. DN 80 mm. Ponadto w kotłowni poprowadzono ścieżki gazowe wew. o śr. 65 mm do palników gazowych kotłów wodnych (szt. 2) wraz z ukłądem szczelności instalacji, filtrów i zaworów do palników a także do urządzenia kogeneracji (1 szt.). W kotłowni zamontowano aktywnym system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) wyposażony w moduł alarmowy MD-4.Z, detektory gazu (3 szt.) i w zawór odcinający MAG.
4 | Budynek Administracyjny - ul. św. Jadwigi 1 | 1. Instalacja gazowa budynku przy- i wewnątrz obejmuje: sieć gazową stal. o śr. 25 mm ze skrzynką gazową, kurkiem głównym fi 25 mm. | Obiekt użytkowany, gaz doprowadzony do budynku, kurek główny na budynek zakręcony- gaz nie używany
5 | Korty - ul. Leśna 22 | 1. Instalacja gazowa budynku przy- i wewnątrz obejmuje: sieć gazową stal. o śr. 25 mm ze skrzynką gazową, kurkiem głownym fi 25 mm i gazomierzem miechowym na zewnątrz bud. a także sieć zewn. o śr. 25 mm po budynku oraz zawór odc. 1/2", podgrzewacz 1- funkcyjny na c.w.zdemontowany a instalacja wewn. gazową w pomieszczeniu socj. o śr. 20 mm zaślepiona korkiem. | obiekt użytkowany sezonowo, w miesiącach kwiecień-październik, kurek główny na budynek zakręcony- gaz nie używany
6 | Klub - ul. Leśna 2 | 1. Instalacja gazowa budynku przy- i wewnątrz obejmuje: szafkę gazową wraz kurkiem głównym o śr. 32 mm i gazomierzem miechowym. W budunku występuje nieużytkowana instalacja wew. gazowa stal. o śr. 25 mm prowadząca przez piwnice i parter budynku do pomieszczeń zaplecza kawiarni, zawór odc. 1/2" do kuchenki gazowej 4-palnikowej wraz z piekarnikiem a także zawór odc. 3/4" i podgrzewacz 1-funkcyjny c.w. | Obiekt użytkowany, gaz doprowadzony do budynku, kurek główny na budynek zakręcony- gaz nie używany
7 | Willa B - ul. Parkowa 23 | 1. Instalacja gazowa budynku przy- i wewnątrz obejmuje: instalację zew. gazową stal. o śr. 40 mm ze skrzynką gazową, kurkiem głównym fi 40 mm i gazomierzem miechowym. Instalację gazową wew. wyprowadzono w piwnicy i na parterze o śr.15 mm. W kuchni na parterze wyst. zawór odc.1/2" przed kuchenką gaz. 4-palnikową wraz piekarnikiem. | Obiekt nie użytkowany, gaz doprowadzony do budynku, kurka gł., kurek główny na budynek zakręcony
8 | Basen Kąpielowy - ul. M. Curie Skłodowskiej 1 | 1. Instalacja gazowa do kotłowni przy- i wewnątrz budynku obejmuje: sieć zew. gazową stal. o śr.100 mm wraz z szafką gazową (w jej skład wchodzi kurek główny fi 100 mm, gazomierz rotorowy firmy COMMON G40, DN 50 mma także zawór szybkozamykający gaz) a także instalację wew. gazu fi 80 mm prowadzącą przez pomieszcznia parteru budynku do kotłowni. Ścieżki gazowe wew. o śr. 50 mm do palników gazowych kotłów wodnych (szt. 2) wraz z ukłądem szczelności instalacji, filtrów i zaworów gazu do palników oraz do urządzeń kogeneracji (2 szt.). W kotłowni zamontowany jest aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG) wyposażony w moduł alarmowy MD-2.Z, detektory gazu (2 szt.) i w zawór odcinający MAG.
9 | Dom Weterana - ul. Orla 3 | 1. Instalacja gazowa do kotłowni przy- i wewnątrz budynku obejmuje: sieć zew. gazową stal. o śr.40 mm wraz z szafkami gazowymi (w jej skład wchodzi kurek główny fi 100 mm, reduktor śr/nis. ciśnienia gazu, gazomierz miechowy a także zawór szybkozamykający gaz. Instalację wew. gazu fi 32 mm poprowadzono przez pomieszcznia parteru budynku do kotłowni na 3 piętrze. Ścieżka gazowa o śr. 32 mm zasila 2 kotły wiszące, kondensacyjne. W kotłowni zamontowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG). Wyposażony jest w moduł alarmowy MD-2.Z, detektor gazu (1 szt.) oraz zawór odcinający MAG umieszczony na zewnątrz budynku. | Obiekt użytkowany od 2021 roku
10 | Willa - ul. Orla 1 | 1. Instalacja gazowa do kotłowni (1 nitka gazowa) przy- i wewnątrz budynku obejmuje: sieć zew. gazową stal. o śr.50 mm wraz z 2 szafkami gazowymi (w ich skład wchodzi kurek główny DN 50, gazomierz miechowy, rejestrator firmy PLUM a także zawór MAG szybkozamykający gaz do obiektu. Instalację wew. gazu - pierwszą nitkę o średnicy 50 mm z rur stalowych, spawanych poprowadzono przez pomieszcznia piwnicy do kotłowni. Instalacja gazowa zasila 2 kotły wiszące, kondensacyjne. W kotłowni zamontowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG). Wyposażony jest w moduł alarmowy MD-2.Z, detektor gazu (1 szt.), zawór odcinający MAG oraz sygnalizator akustyczno-optyczny typu SL-21 do wykrywania gazu. | Obiekt okresowo użytkowany od XI.2024 roku
2. Instalacja gazowa dla pomieszczeń kawiarni (2 nitka gazowa) przy- i wewnątrz budynku obejmuje: instalację zew. gazową stal. o średnicy 32 mm wychodzącą z szafki gazowej przed budynkiem do piwnicy gdzie umieszczony jest podlicznik gazowy, miechowy. Z licznika gazu instalacja (cu łączona zaciskowo o średnicy 25mm) poprowadzona jest do nieużytkowanych urządzeń kuchennych i podgrzewacza c.w.w zapleczu dawnej kawiarni.
SPORZĄDZIŁ:
Sadko Robert
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie Nr 03 / Pp p-zaU / 25

## zał.B-raport z dział.st.gaz.
załącznik B do umowy,
do zadania nr 1
RAPORT (TYGODNIOWY) Z DZIAŁANIA STACJI GAZOWEJ:
OGLĘDZINY/PRÓBY I REGULACJE/PRZEGLĄD*
Nazwa stacji reduk. II stopnia |  |  | Nr stacji | Data raportu |  | Nr raportu
23 WSZU-R-Lądek Zdrój, Paw. 1
1. Nastawy ciśnień działania urządzeń stacji gazowej:
Urządzenie |  |  | Ciśnienie (wlot) | Ciąg I |  | Ciąg II
Reduktor podstawowy
Reduktor monitor
Zawór upustowy |  | membranowy
cieczowy
ZSZ - I |  | P max
P min
ZSZ - II |  | P max
P min
Impuls sterownika-I
Impuls sterownika-II
2. Ocena stanu technicznego pozostałych urządzen stacji gazowej:
Urządzenie |  |  | Ocena stanu technicznego:
|  |  | Dobry* | Zły* |  | Uwagi*
Filtr ciągu podstawowego
Filtr ciągu rezerwowego
Zasuwa wlotowa (kurek)
Zasuwa wylotowa (kurek)
Ukł. zaporowo-upustowy (wlot)
Ukł. zaporowo-upustowy (wylot)
Armatura kontrolno-pomiarowa
Droga dojazdowa, place, dojścia
Ogrodzenia
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Oznakowanie urządzeń i armatury
3. Opis wykonywanych prac:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kontrolę przeprowadził :
a) …………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………
(imię i nazwisko) | [5 empty] | (podpis)
b) …………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………
c) …………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………
Uwaga:
*- właściwe zaznaczyć
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie Nr 03 / Pp p-zaU / 25

## zał.C-prot.rocz.kontroli
Załącznik C do umowy
do zadania nr 2
Protokół Nr ……
z rocznej kontroli gazowej w budynku od kurka głównego do armatury wewnętrznej budynku
I.
Adres przeprowadzonej kontroli ....................................................................…..
.............................................................................................................................................
adres
Właściciel budynku :
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Przeprowadzający kontrolę – nazwa firmy :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Data legalizacji………………………… nr urządzenia pomiarowego ………………………….
II.
1. Kurek główny szt. ………………… średnica ………………
2. Szafka na kurek główny – stan;
□ do remontu | □ dobry | □ wymiana
3. Kurek główny
| □ szczelny | □ nieszczelny
nieszczelność zgłoszono do ................................................................. w dniu …………….…………
inne uwagi; .....................................................................................................................……..
4. Uszczelnienie tulei, przejścia przyłącza gazu przez ścianę zew. budynku w części podziemnej
| □ jest | □ brak
5. Tuleje osłonowe przy przejściach przez stropy i przegrody
| □ są | □ brak
6. Kurki odcinające piony
□ są | □ brak | □ sprawne | □ do wymiany
III.
Gazomierz …………................................................................................................................
lokalizacja
1. Szczelność gazomierza
nieszczelność zgłoszono do :……………………………………………………..………. w dniu…………………
IV.
Przewody instalacji gazowej – poziomy, piony , podejścia (niepotrzebne skreślić)
1. Mocowanie
| □ dobre | □ brak
2. Kolizja z innymi instalacjami (wod.-kan., c.o., energetyczne, telekom.)
| □ tak | □ nie
3. Malowanie na kolor żółty (stan)
□ dobry | □ do malowania
4. Szczelność przewodów i połączeń
| □ szczelne | □ nieszczelne*
5. Przebieg pionów do gazomierzy;
□ klatka schodowa | □ korytarze | □ spawane | □ skręcane
□ zaciskane
V.
Wyniki okresowej kontroli:
Stan szczelności instalacji gazowej
| □ dobry | □ zły*
* gaz zamknięto, zaplombowano kurek ...........................…………………………………………………
Data …………….……………
instalacja gazowa wymaga usunięcia nieszczelności i usterek ⁄wymiany⁄
| □ tak | □ nie
VI.
Inne uwagi: ..................................................................................................................…
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z ODBIORNIKAMI SPEŁNIA WYMOGI PRZEPISÓW I NADAJE SIĘ DO DALSZEJ EKSPLOATACJI
| □ tak | □ nie
Termin następnej kontroli …........................................................
Przeprowadzający kontrolę |  | Data i podpis przyjęcia protokołu
podpis pieczątka, nr uprawnień D, data wykonania przeglądu
………………………………………………………….. |  | ………………………………………………..
UWAGA: Sposób wypełnienia protokołu
Udzielenie informacji w punktach I-VI to zakreślenie pola /znakiem krzyżyk/ w kwadracie i wpisanie informacji w wykropkowane pole.
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie Nr 03 / Pp p-zaU / 25

## zał.D-prot.kwar.kontrASBIG,MDTW
załącznik D do umowy
do zadania nr 3
Miejscowość: ……………………………, dnia ……………………….
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ (KWARTALNEJ)
AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPICZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ (ASBIG)*
MIKROPROCESOROWEGO DETEKTORA TLENKU WĘGLA (MDTW)*
* niepotrzebne skreślić
ZLECENIODAWCA |  |  | Układ systemu detekcji: …………………...………………………………………………….
………………...…………….…………………………. |  |  | Detektor: ………………………….. Kalibracja ważna do: ………………………………
………………...…………….…………………………. |  |  | Sygnalizator: ………………………………...………………………………………………………..
………………...…………….…………………………. |  |  | Moduł sterujący: …………………… akumulatory do …………………………………..
adres przeprowadzonej kontroli |  |  | Inne: ……………….………….…………………...………………………………………………………
1. Reakcja systemu przy pierwszym stopniu alarmu:
sygnał świetlny
sygnał akustyczny
zamknięcie zaworu
2. Reakcja systemu przy drugim stopniu alarmu*:
sygnał świetlny
sygnał akustyczny
zamknięcie zaworu
* - jeśli jeden stopien, pozostawić nie wypełnione
3. Podjęte działania:
odblokowanie zaworu
wykasowanie pamięci alarmów
inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Uwagi: ………………………....……………..…………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odebrał: |  |  |  | Serwisant:
………………….……………………………………………….. |  |  |  | ……………….…………….………………………………………………..
| imię, nazwisko i podpis |  |  |  | imię, nazwisko i podpis
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie Nr 03 / Pp p-zaU / 25