Lądek Zdrój, 05-06.02.2025 r.

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA ( SWZ )

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿na ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿„﻿Usługę oględzin i konserwacji stacji redukcyjnej gazu, usługę rocznej kontroli instalacji i urządzeń gazowych oraz wymiany elementów detekcji gazów” ﻿﻿﻿Numer sprawy: 03 / Pp p-zaU / 25.

I. Nazwa zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Adres zamawiającego 57-540 Lądek Zdrój, Pl. Mariański 7/8, adres do korespondencji, ul. Jadwigi 1.

Telefon: 74 8117 219, Faks: 74 8140 946 ; Godziny urzędowania: od 07:00 do 14:35

adres strony internetowej - www.przetargi.23wszur.pl; adres poczty elektronicznej - przetargi@23wszur.pl

adres skrzynki ePUAP: /23wszurspzoz/skrytkaESP ( komunikacja elektroniczna ).

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest posiłkując się przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Pzp)  t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póz. zm. , także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1) Rozp. Min. Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie podmiotowych środków

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z  2020 r. poz. 2415 ),

2) Obwieszczenie Prezesa Urzędu ZP. z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie śr. kursu złotego w stosunku do

euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; aktualnych progów unijnych,

ich równowartości w złotych ( M.P. z 2023 r. poz. 1344 ),

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji,

posiłkując się zapisami art. 266 i art. 275 pkt.1 ustawy Pzp. o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00

złotych w związku z art. 2, ust 1,  pkt 1)  Prawa zamówień publicznych .

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ Zamawiający, posiłkuje się przepisami ustawy Pzp. oraz zastosowanie mają zapisy obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 3 zadania / części. Zamawiający dopuszcza    możliwość składania ofert częściowych na wymienione w SWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie stałej konserwacji

i usuwania awarii urządzeń gazowych / sukcesywne świadczenie kompleksowych usług:

2.1. dla zdania Nr 1 – usługa w zakresie oględzin stanu technicznego  i konserwacji stacji

redukcyjno-pomiarowej  średniego/niskiego ciśnienia gazu przy Pawilonie I, ul. Jadwigi 2.

Szczegółowy zakres, ilość, częstotliwość określają zapisy zawarte w załączniku Nr 3.2 do SWZ.

Wzór raportu ujmującego elementy oględzin wymienionych w punkcie 2.1. stanowi załącznik nr B do umowy.

2.2. dla zadania Nr 2 - usługa w zakresie wykonania rocznej kontroli sieci, instalacji i urządzeń

gazowych przed i w budynkach 23 WSZU-R, SP ZOZ

Szczegółowy zakres, ilość, częstotliwość określają zapisy zawarte w załączniku Nr 3.3 do SWZ.

Wzór protokołu ujmującego elementy oględzin wymienionych w punkcie 2.2. stanowi załącznik nr C do umowy.

2.3. dla zadania Nr 3 - usługa w zakresie wykonania przeglądów okresowych systemów oraz

wymiany elementów systemów wykrywania gazów  budynkach 23 WSZU-R, SP ZOZ .

Szczegółowy zakres, ilość, częstotliwość określają zapisy zawarte w załączniku Nr 3.4 do SWZ.

Wzór protokołu ujmującego elementy oględzin wymienionych w punkcie 2.3 stanowi załącznik D do umowy.

- SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SWZ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU A do SWZ.

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia opisano w projektowanych warunkach umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ).

Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.23wszur.pl

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV 50 53 12 00-8, Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (dotychczasowemu

wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 ) .

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia

podwykonawcom: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca gwarantuje rzetelność wykonania usług, według najlepszej wiedzy i posiadanego

doświadczenia, w oparciu o obowiązujące  przepisy prawa w tym zakresie i  wymagania zawarte w

opisie przedmiotu zamówienia i wymagania zawarte w SWZ z  zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

7.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.3 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania dotyczące  zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Usługi będące przedmiotem zamówienia może

wykonywać sam Wykonawca . W przypadku zatrudnienia pracowników Zamawiający określa poniżej :

8.1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy t.j. ( Dz. U. 2023 r. poz.1465 z póz.zm. ) :

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę co najmniej jednej osoby / pracownika,

który wykonuje czynności w zakresie wykonania usługi wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia .

Minimalna ilość pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usług, musi zapewnić terminowość wykonania usługi z godnie z wymaganą częstotliwością .

W uzasadnieniu: powyższy warunek wynika z deklarowanego terminu realizacji zamówienia oraz charakteru prowadzonych prac.

8.2.  Na podstawie art. 95 ust. 2, pkt.  Zamawiający określa:

- sposób weryfikacji zatrudnienia osób – Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu „Wykaz osób” ( wg wzoru określonego w załączniku nr 8 ), które będą wykonywać usługi i udokumentuje formę ich zatrudnienia przedstawiając kopie zawartych umów o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zapisów zawartych w złożonym „ Wykazie osób”

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudnienia osób wskazanych w „Wykazie osób”. Kontrola  może być przeprowadzona po wcześniejszym powiadomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wykonawcy o jej przeprowadzaniu, lecz ten termin nie może być krótszy niż 1 dzień.

9. Przedmiotowe środki dowodowe.

9.1. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw/usług z określonymi w

niniejszej SWZ cechami, złożenia przez wykonawcę określonej etykiety – nie dotyczy .

Przez etykietę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć każdy dokument, w tym zaświadczenie lub

poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają

wymagania konieczne do uzyskania etykiety. Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające,

że  dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.

9.2. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub

kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami

związanymi z realizacją zamówienia złożenia przez wykonawcę certyfikatu wydanego przez jednostkę

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. – nie dotyczy .

9.3. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające

zgodność. Inne informacje dot. złożenia przez wykonawcę określonego certyfikatu. – nie dotyczy .

9.4. Informacje na temat innych niż określone w pkt. 9.1 i 9.2 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi / dostawy,  spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:

Inne informacje : Przedmiot zamówienia musi spełniać zapisy zawarte w dokumentach zamówienia: OPZ i formularzu cenowym: załącznik: nr 3.2; zał. nr 3.3 i zał. nr 3.4 do SWZ .

9.5. Wykonawca składa Przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

9.6. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

10. Wymagania organizacyjne:

10.1. Usługi będą wykonywane w czynnych obiektach szpitala.

10.2. Materiały i urządzenia niezbędne do konserwacji napraw i usuwania awarii winny posiadać

dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na rynku polskim a także posiadać świadectwa

zgodności i certyfikaty, które należy dołączyć od faktury

10.3. Nie wymienione wymagania organizacyjne zawarto we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SWZ )

11. Wymagania dot. Gwarancji:

11.1. Dla materiałów i urządzeń - Wykonawca udziela gwarancji na zasadach ogólnych i określonych

w karcie gwarancyjnej dołączonej do faktury ( jeżeli dotyczy ). Okres nie może być krótszy niż

12 miesięcy licząc od daty ich zamontowania lub użycia.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 36 miesięcy, licząc od d dnia obowiązywania umowy.

V. Podstawy wykluczenia

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 108 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę na podstawie art. 109

ust. 1 (z uwzględnieniem art. 109 ust. 2 ustawy Pzp):

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

5)  który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art.

109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również na podstawie w art. 7 ust. 1, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. ( Dz. U. z 2022 poz. 835  w sprawie wykluczenia Wykonawców, którzy wpisani są na listę o której mowa w art. 2 ust. 1:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadkach określonych w zapisach zawartych w art. 226 ),

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postepowaniu oświadczenia i dokumenty.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

Warunków ( art. 273, ust. 1 ):

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza warunku .

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – - zamawiający nie

wyznacza warunku

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy/usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł. Dodatkowo sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na  realizację zamówienia na warunkach zawartych we wzorze umowy § 12 ).

4). zdolności technicznej lub zawodowej:  Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących:

4).1. W zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia - Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie: że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia lub dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia odpowiednie uprawnienia :

- świadectwo kwalifikacyjne grupy 3;

- uprawnienia do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń i instalacji sieci gazowych na

stanowisku dozoru ( D3) i eksploatacji (m E3) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów , kontrolno-

pomiarowym, montażu.

Zakres wymaganych ciśnień gazu: - od 10 kPa do 0,5 MPa; - poniżej 10 kPa.

Ocena na podstawie oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku Nr 7 do SWZ)

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) 	Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ( zał. nr 1 )

2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z  postępowania i  spełnienia warunków udziału w postępowaniu uwzgledniające przesłanki wykluczenia z art. 7, ust. 1 ustawy o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania w spieraniu agresji na Ukrainę, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie ( zał. nr 2).

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie  warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo  zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI. 3. ppkt. 3) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów ( wzór własny ).

3)1. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzgledniające przesłanki wykluczenia z

art. 7, ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania w spieraniu agresji na

Ukrainę, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5

ustawy Pzp . ( zał. nr 6 )

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ( załącznik nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4 ).

7) Inne dokumenty:

7)1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw dla osób

składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

8) Wraz z ofertą można złożyć :

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku / nie przynależności do grupy

kapitałowej. ( można się posłużyć wzorem wzoru określonym w załączniku nr 5 do SWZ )

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów t. j. ( Dz. U. z 2024 r. poz. 594 z póz. zm. ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o opuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2. Zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw

wykluczenia  oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu . Informacja dotyczy:

Oświadczenie o grupie kapitałowej  ( zał. nr 5 )

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni  ( art. 274 ust.1 ), aktualnych na

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. W sytuacjach określonych w art. 274 ust 2: jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

5. W sytuacjach określonych w art. 274 ust 3: Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe  nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia  wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach określonych w art.

274 ust 4 ustawy Pzp.

7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia lub złożonych

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy

przekazują pisemnie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: podany w pkt. I niniejszej SWZ  –

przetargi@23wszur.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Min. z dnia 31 grudnia 2017 r. Dz. U. 2020 poz. 2452 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 2415 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3. Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie

przedmiotu zamówienia i wyznaczona do realizacji umowy jest:

stanowisko:       Gł. specjalista ds. technicznych

imię i nazwisko: mgr inż. Robert SADKO, tel. Nr 609 401 745, fax. 74 8140 946

w terminach:     od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 07:00 a 15:00

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:

2).1. Stanowisko:  Inspektor ds. zamówień publicznych

imię i nazwisko - Alicja CHRZANOWSKA, tel. 74 8117-218; 501 956 054, fax. 74 8140-946

w terminach  w godzinach pracy zamawiającego.

2).2. W sprawach związanych z obsługą techniczną przysyłania ofert jest:

Specjalista ds. informatyki, Paweł FUSS, tel. 501 951 626, email: it@23wszur.pl .

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na jakikolwiek inny kontakt niż wskazany powyżej zamawiający nie będzie reagował.

5. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ .

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert ( art. 284 Pzp. ) .

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej:

www.przetargi.23wszur.pl .

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców

6. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:

1)	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SWZ.

2)	Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.przetargi.23wszur.pl

3)	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

IX. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą na mocy art. 307  ust. 1 Pzp. przez okres  30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2025 r.

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Forma oferty wraz załącznikami oraz oświadczenia / podmiotowe środki dowodowe:

1)	Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2)	Wykonawca składa ofertę w sposób opisany poniżej:

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna przetargi@23wszur.pl  .

- Dokumenty muszą być plikami elektronicznymi opatrzonymi podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

- Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, XLS, XLSX, ODS.

- UWAGA: Każdy plik musi posiadać odpowiednią nazwę dokumentu ( np. formularz ofertowy, zał.

nr 1; Oświadczenie , zał. nr 2, itd. )

- Wszystkie podpisane dokumenty należy spakować i zaszyfrować (tj. opatrzyć hasłem dostępowym). W tym celu należy skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip) lub inne komercyjne. Dostęp do zaszyfrowanego pliku nie może się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Zamawiającego.

- Hasło dostępowe złożone z co najmniej 8 znaków. Powinno zawierać przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, przynajmniej jedną cyfrę oraz znak specjalny: ~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ; ;

- Spakowany i zaszyfrowany plik należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dotarł do Zamawiającego przed upływem terminy składania ofert..

Jeżeli spakowany i zaszyfrowany plik przekracza dopuszczalną wielkość załącznika to należy zmniejszyć rozmiar lub podzielić na więcej spakowanych i zaszyfrowanych plików opatrzonych hasłem dostępowym.

- Hasło potrzebne do odszyfrowania oferty przez Zamawiającego:

Informację Wykonawca przesyła jako wiadomość elektroniczną o treści „Hasło dostępowe {wpisać hasło………………………………} do oferty {wpisać numer i nazwę postepowania……………………….      }.” na wskazany adres: przetargi@23wszur.pl.

Hasła nie należy przesyłać razem z ofertą w poczcie elektronicznej.

Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

informując Zamawiającego poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać

złożonej oferty

2. Przygotowanie oferty:

1)	Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej specyfikacji.

2)	Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3)	Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4)	Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5)	Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6)	Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)	Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

8)	W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że:

a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

b) wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała    zastosowanie.

3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze

(konsorcja/  spółki cywilne):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie  z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które, dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

2)	Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)	Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)	Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6)	Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia " pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

4. Postanowienia zawarte w art. 223 ustawy Pzp. dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają

rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych – korespondencję kierować na: e-mail: iod@23wszur.pl .

3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:

a)	przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)	zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c)	dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)	przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i

inne uprawnione podmioty,

e)	udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f)	       archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a)	prawo dostępu do danych (art. 15),

b)	prawo sprostowania danych (art. 16),

c)	prawo do usunięcia danych (art. 17),

d)	prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e)	prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a)	prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit.

b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)	prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do

czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania

nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić

obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO.

Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty ( podpisane elektronicznie, zaszyfrowane, patrz SWZ rozdz. XI pkt. 1 ) należy składać za

pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@23wszur.pl do dnia: 17.02.2025 r. do godz. 09:30.

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 17.02.2025 r. o godz. 10:00, w budynku, przy ul. Jadwigi 1, pokój nr 4.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie „Hasła dostępowego”, które należy przesłać jako odrębną wiadomość na wskazany adres email, po godzinie 09:30 i nie później niż do godziny 10:00,

dnia 17.02.2025 roku.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1 zostanie odrzucona posiłkując się art. 226 ust. pkt. 1)

ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty, uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków  Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570  z póz. zm.) Zamawiający nie uzna błędnego określenia stawki VAT za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT).

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki które wchodzą w skład usługi związanej z wykonaniem całości zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego,

( między innymi koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi ; koszty zakupu materiałów, koszty ubezpieczenia), które opisano w przedmiocie zamówienia rozdział III pkt. 2,

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się  wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą),

4. Cena jednostkowa / miesięczna za ryczałt podana przez Wykonawcę w ofercie  może ulec zmianie w

W czasie realizacji zamówienia w stosunku do cen przedstawionych w dniu składania oferty, jedynie w przypadku zmiany określonej w zapisie zawartej we wzorze umowy § 10 ust. 3;  ust 4 i ust. 5 .

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w zł,00 w formularzu cenowym - załącznik

nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4 wartość przenieść do Formularza ofertowego ( załącznik nr 1 do SWZ ).

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego

rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków

przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

Kryterium ceny przyznano wagę 100 % ze względu na fakt, iż ma ona podstawowe znaczenie dla

zamawiającego i wynika z obowiązku racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

4. Wybór oferty: zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert

przedstawione poniżej

| LP. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Szczegółowy opis, wzór | Uwagi objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CENOWE | 100 % | Najniższa cena spośród oferowanych : cena badanej oferty x 100% x 100 pkt | Sposób oceny: największa ilość punktów / najniższa cena |

4.1. Kryterium – cena: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe

oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru ( tabelki poz. 1 ). Wynik będzie traktowany jako

wartość punktowa oferty w kryterium cena.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie

traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik- oferta; Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów . Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z zapisami w niniejszej SWZ.

7.Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego      obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie i wg wzoru załącznik nr 4.

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży  najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w

szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane w

zakresie każdej z części zamówienia, oraz uzasadnienie ich wyboru, a także  nazwy

(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. .

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.przetargi.23wszur.pl .

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zamawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o unieważnieniu postepowania zamieszczona również zostanie na  na stronie internetowej

zamawiającego – www.przetargi.23wszur.pl .

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania,

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( poczta elektroniczną ) lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono

przesłane pisemnie,

3) przed upływem w/w terminów w przypadku określonym w art. 308 ust. 3 pkt ) lit. a) .

8. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od

zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia

postępowania.

XVI. Inne wymagania Zamawiającego :

- Nie wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wybór oferty następuję bez zastosowania aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu w żadnym  w przypadku .

- Nie udziela zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 310 ustawy Pzp. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie będą mu przyznane.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.  Projektowane postanowienia umowy, który stanowi załącznik  numer 4, nie podlegają negocjacjom.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z

art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. i na warunkach określonych w zawartej umowie.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu nie przysługują. wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

XIX . Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do załączników do

protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania

3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)	zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek

2)	przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3)  W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione :

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w siedzibie i w obecności pracownika  zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń

lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.

- kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie

(cena 0,40 zł. za 1 stronę A4, cennik określono w zarządzeniu Dyrektora z dnia 02.01.2020 r.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. oraz Rozp. Min. Rozwoju, Pracy I

Technologii  z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2434 ).

XIX. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy ( zał. nr 1 )

2. Oświadczenie zgodne z art. 125 ust. 1 Pzp. ( zał. nr 2 )

3. Formularz cenowy (zał. nr 3; nr 3.1; nr 3.2 )

4. Umowa – wzór ( zał. nr 4 )

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej ( zał. nr 5 )

6. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby art. 125-ust-5 ( zał. nr 6 )

7. Oświadczenie o uprawnieniach ( zał. nr 7 )

8 Wyka osób ( zał. nr 8 )

9. Informacja o pobraniu SWZ ze strony internetowej ( zał. nr 9 ).

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław PUZIO

Sporządził: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054