## zał.3.1
Nazwa wykonawcy…................................... ( należy wpsać ) |  |  |  | załącznik 3.1 do SWZ
ZESTAWIENIE ZBIORCZE USŁUGI OGLĘDZIN I KONSERWACJI STACJI REDUKCYJNEJ ORAZ USŁUGI KONTROLI SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH A TAKŻE PRZEGLĄDY OKRESOWE SYSTEMÓW I WYMIANY ELEMENTÓW SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW W OKRESIE 3 LAT w 23 WSZU-R w Lądku-Zdroju
cena, wartość w zł,00
Nr zadania | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO ZA OKRES 3 LAT | Kwota VAT | WARTOŚĆ BRUTTO ZA OKRES 3 LAT
Zadanie nr 1 | WYKONANIE OGLĘDZIN STANU TECHNICZNEGO I KONSERWACJI STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ ŚREDNIEGO/NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU-załącznik 3.2 | 0 | 0 | 0
zadanie nr 2 | WYKONANIE ROCZNEJ KONTROLI SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH PRZED I W BUDYNKACH-załącznik 3.3 | 0 | 0 | 0
zadanie nr 3 | PRZEGLĄDY OKRESOWE SYSTEMÓW ORAZ WYMIANA ELEMENTÓW SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW W BUDYNKACH -załącznik 3.4 | 0 | 0 | 0
RAZEM - wartości przeniesione z załączniów 3.2, 3.3, 3.4 |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
W przypadku wykonywania robót dodatkowych - awaryjnych dla zadań 1, 2 i 3
Wykonawca ustala:
1. stawka roboczogodziny na miejscu u Zamawiającego …….. w zł netto /bez narzutów/
2. dojazd Wykonawcy do miejsca awarii Zamawiającego ……………. w zł/km netto
Narzuty do RMS;
koszty pośrednie: ……. w %, zysk: ……… w %, koszty zakupu materiałów: ………… w %
Sporządził: Robert SADKO
Wycenił: …....................
podpis elektroniczy ( zaufany lujb osobisty )
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie 03 / Pp p-zaU / 25

## zał. 3.2
| Nazwa wykonawcy…................................... ( należy wpsać ) |  |  |  |  | załącznik 3.2 do SWZ
Zadanie Nr 1 - WYKONANIE OGLĘDZIN STANU TECHNICZNEGO I KONSERWACJI STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ ŚREDNIEGO/NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU W OKRESIE 3 LAT
cena, wartość w zł,00
Lp | NAZWA OBIEKTU I MIEJSCE DOKONANIA OGLĘDZIN | STAWKA MIESIĘCZNA NETTO ZA OGLĘDZINY STACJI | CZĘSTOTLIWOŚĆ OGLĘDZIN W OKRESIE 3 LAT | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Stacja redukcyjno-pomiarowa śr./nis. ciśń. gazu przy ul. św. Jadwigi 2 /Pawilon 1/ |  | 36 | 0 | 0 | 0
RAZEM -przenieść wartości do formularza ofertowego dla zadania Nr 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
W przypadku wykonywania robót dodatkowych - awaryjnych dla zadań 1, 2 i 3
Wykonawca ustala:
1. stawka roboczogodziny na miejscu u Zamawiającego …….. w zł netto /bez narzutów/
2. dojazd Wykonawcy do miejsca awarii Zamawiającego ……………. w zł/km netto
Narzuty do RMS;
koszty pośrednie: ……. w %, zysk: ……… w %, koszty zakupu materiałów: ………… w %
Sporządził: Robert SADKO
Wycenił: …....................
podpis elektroniczy ( zaufany lujb osobisty )
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie 03 / Pp p-zaU / 25

## zał.3.3
Nazwa wykonawcy…................................... ( należy wpsać ) | [5 empty] | załącznik 3.3 do SWZ
ZADANIE Nr 2 : WYKONANIE KONTROLI ROCZNEJ SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH PRZED I W BUDYNKACH 23 WSZU-R W OKRESIE 3 LAT
cena, wartość w zł,00
Lp | NAZWA OBIEKTU | MIEJSCE WYKONANIA ROCZNEJ KONTROLI | STAWKA NETTO ZA ROCZNĄ ZA KONTROLĘ | CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY W OKRESIE 3 LAT | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | PAWILON I | ul. św. Jadwigi 2 -pomieszczenia kotłowni |  | 3 | 0 | 0 | 0
2 | PAWILON I | ul. św. Jadwigi 2 -pomieszczenia kuchni |  | 3 | 0 | 0 | 0
3 | PAWILON II | ul. św. Jadwigi 2A -pomieszczenia kuchni |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | PAWILON III | ul. Orla 4 - pomieszczenia kotłowni |  | 3 | 0 | 0 | 0
5 | KORTY | ul. Leśna 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0
6 | KLUB | ul. Leśna 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0
7 | WILLA B | ul. Parkowa 23 |  | 3 | 0 | 0 | 0
8 | BASEN KĄPIELOWY | ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
9 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | ul. św. Jadwigi 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
10 | DOM WETERANA | ul. Orla 3 - pomieszczenie kotłowni /3 piętro/ |  | 3 | 0 | 0 | 0
11 | WILLA | ul. Orla 1 - pomieszczenia kotłowni i dawnej kawiarni |  | 3 | 0 | 0 | 0
RAZEM -przenieść wartości do formularza ofertowego dla zadania Nr 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
W przypadku wykonywania robót dodatkowych - awaryjnych dla zadań 1, 2 i 3
Wykonawca ustala:
1. stawka roboczogodziny na miejscu u Zamawiającego …….. w zł netto /bez narzutów/
2. dojazd Wykonawcy do miejsca awarii Zamawiającego ……………. w zł/km netto
Narzuty do RMS;
koszty pośrednie: ……. w %, zysk: ……… w %, koszty zakupu materiałów: ………… w %
Sporządził: Robert SADKO
Wycenił: …....................
podpis elektroniczy ( zaufany lujb osobisty )
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie 03 / Pp p-zaU / 25

## zał.3.4
| Nazwa wykonawcy…................................... ( należy wpsać ) |  |  |  | załącznik 3.4 do SWZ
ZADANIE Nr 3: PRZEGLĄDY OKRESOWE SYSTEMÓW ORAZ WYMIANA ELEMENTÓW SYSTEMÓW WYKRYWANIA GAZÓW W BUDYNKACH 23 WSZU-R W TRAKCIE TRWANIA 3-LETNIEJ UMOWY
cena, wartość w zł,00
Lp | NAZWA OBIEKTU I MIEJSCE WYKONANIA PRAC GAZOWYCH | STAWKA NETTO ZA ZA WYMIANĘ | KRTONOŚĆ CZYNNOŚCI W OKRESIE TRWANIA UMOWY | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
I. przegląd kwartalny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej /ASBIG/ - skuteczność zadziałania systemu*
1 | PAWILON I-ul. św. Jadwigi 2 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 2/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
2 | PAWILON I-ul. św. Jadwigi 2 (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 4/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
3 | PAWILON II-ul. św. Jadwigi 2a (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 4/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
4 | PAWILON III-ul. Orla 4 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 3/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
5 | BASEN KĄPIELOWY-ul. Skłodowskiej 1 (pomieszczenie kotłowni gazowej) - /detektory - szt. 2/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
6 | DOM WETERANA-ul. św. Jadwigi 1 (pomieszczenie kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 1/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
7 | WILLA-ul. Orla 1 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 1/ - przegląd tylko w I, IV kwartale |  | 6 | 0 | 0 | 0
II. przegląd kwartalny mikroprocesorowego detektora tlenku węgla /MDTW/ - skuteczność zadziałania systemu**
1 | PAWILON I-ul. Św. Jadwigi 2 (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 1/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
2 | PAWILON II-ul. Św. Jadwigi 2a (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 1/ |  | 12 | 0 | 0 | 0
III. kalibracja (wymiana sennsora) mikroprocesorowego detektora tlenku węgla /MDTW/
1 | PAWILON I-ul. św. Jadwigi 2 (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 1/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | PAWILON II-ul. św. Jadwigi 2a (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 1/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
IV. wymiana sensorów detekcji gazu ziemnego
1 | PAWILON I-ul. św. Jadwigi 2 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 2/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | PAWILON I-ul. św. Jadwigi 2 (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 4/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
3 | PAWILON II-ul. św. Jadwigi 2a (pomieszczenia kuchni) - /detektor - szt. 4/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
4 | PAWILON III-ul. Orla 4 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 3/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
5 | BASEN KĄPIELOWY-ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 (pomieszczenie kotłowni gazowej) - /detektory - szt. 2/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 | DOM WETERANA-ul. św. Jadwigi 1 (pomieszczenie kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 1/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
7 | WILLA-ul. Orla 1 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 1/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
V. wymiana akumulatora wewnętrznego w modułach alarmowych***
3 | PAWILON III-ul. Orla 4 (pomieszczenie kotłowni gazowej) |  | 1 | 0 | 0 | 0
4 | BASEN KĄPIELOWY-ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 (pomieszczenie kotłowni gazowej) |  | 1 | 0 | 0 | 0
5 | DOM WETERANA-ul. św. Jadwigi 1 (pomieszczenie kotłowni gazowej) |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 | WILLA-ul. Orla 1 (pomieszczenia kotłowni gazowej) - /detektor - szt. 1/ |  | 1 | 0 | 0 | 0
RAZEM - przenieść wartości do formularza ofertowego dla zadania Nr 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
W przypadku wykonywania robót dodatkowych - awaryjnych dla zadań 1, 2 i 3
Wykonawca ustala:
1. stawka roboczogodziny na miejscu u Zamawiającego …….. w zł netto /bez narzutów/
2. dojazd Wykonawcy do miejsca awarii Zamawiającego ……………. w zł/km netto
Narzuty do RMS;
koszty pośrednie: ……. w %, zysk: ……… w %, koszty zakupu materiałów: ………… w %
*4-krotność przeglądów aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej /ASBIG/ w roku wynika z zaleceń producenta
tj. instrukcji obsługi ASBIG firmy
GAZEX dla urz. typu GX i instrukcji obsługi modułu alarmowego MD-(2)4.Z
**4-krotność przeglądów mikroprocesorowego detektora tlenku węgla /MDTW/ w roku wynika z zaleceń producenta
tj. instrukcji obsługi firmy GAZEX dla urz. typu WG-22.NGs
***1-krotność wymiany akumulatora - raz na 5 lat - co wynika z zaleceń producenta tj. instrukcji obsługi firmy
GAZEX dla urz. MD-2.Z lub MD-4.Z
Sporządził: Robert SADKO
Wycenił: …....................
podpis elektroniczy ( zaufany lujb osobisty )
Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie 03 / Pp p-zaU / 25