| HARMONGRAM realizacji zamówienia | Załącznik A do SWZ |
| --- | --- |
| Nazwa usługi | Termin realizacji zamówienia |
| Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu wewnętrznego, wnękowego o śr.przyłącza Dn=52mm /na podstawie załącznika 3.2/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu wewnętrznego, wnękowego o śr. przyłącza Dn=25mm /na podstawie załącznika 3.2/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia minimalnego sieci wodociągowej dla hydrantu zewnętrznego, naziemnego o śr.przyłącza Dn=52mm /na podstawie załącznika 3.2/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Legalizacja i konserwacja gaśnic GP-6,GP – 4, GP-2,GW – 6, GS-5, GW 2XABF,UGSE – 2X /na podstawie załącznika 3.2/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Przegląd – sprawdzenie przeciwpożarowych wyłączników prądu./ na postawie załącznika 3.2/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na postawie załącznika 3.2/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Próba ciśnieniowa węży hydrantowych W 25 , W 52 badanie we wszystkich obiektach z hydrantem na postawie załącznika 3.1/ | do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (badanie okresowe) - co pół roku /dla obiektu przy placu Mariańskim 5/6 i wg zestawienia załącznika A/ /na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2026r. |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (badanie okresowe) - jednorazowa /dla obiektu przy placu Mariańskim 3/4i i wg zestawienia załącznika B/na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2026r. |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (badanie okresowe) - jednorazowa /dla obiektu Pawilon I ul. Jadwigi 2 i wg zestawienia załącznika C/ /na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2026r. |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (badanie okresowe) - jednorazowa /dla obiektu Pawilon II ul. Jadwigi 2 A i wg zestawienia załącznika D/ /na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2023r. |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru (badanie okresowe) - jednorazowa /dla obiektu Pawilon III oraz baza zabiegowa ul. Orla 4 i wg zestawienia załącznika E/ /na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2026r. |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (badanie okresowe) - jednorazowa /dla obiektu Pawilon V ul. Pl. Mariański 7/8 i wg zestawienia załącznika F/ /na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2026r.. |
| Konserwacja i przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (badanie okresowe) - jednorazowa /dla obiektu Pawilon VI „Dom Weterana” ul. Orla 4 i wg zestawienia załącznika G/ /na podstawie załącznika 3.1/ | za 2 półrocze - do 31 grudnia 2025r., za 1 półrocze - do 30 czerwca 2026r. |

Sporządził:
									Leszek Pazdyk