Załącznik B do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym przy Pl. Mariańskim 5/6

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC - 400 | 1 | parter klatki schodowej |
| 2. | Klapa /okna/ dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowym | obrotowe MERCOR | 2 | 2-piętro klatki schodowej |
| 3. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 2 | 1-piętro klatki schodowej |
| 4. | Przycisk oddymiania | PO-63 | 2 | parter, 2-piętro klatki schodowej |
| 5. | Przycisk przewietrzania n/t | LT-43U | 1 | parter klatki schodowej |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym przy pl. Mariańskim 5/6

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | IGNIS 1000 | 1 | parter budynku klatka schodowa |
| 2. | Czujka dymu optyczna | DUR 40 | 10 | Korytarze klatki schodowe, strych – 4 szt. |
| 3. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP - 63 | 4 | Klatka schodowa na zewnątrz bud. |
| 4. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | LT-43U | 1 | parter |
| 5. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 15 | Przed pokojami, wejście przed strychem, przed drzwiami pożarowymi parteru |

Sporządził: Leszek PAZDYK																																														           .

Załącznik C do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym

przy pl. Mariańskim 3/4

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC - 6000 | 1 | Parter klatki schodowej. |
| 2. | Klapy /okna/ dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowe | obrotowe | 2 | 2 piętro klatki schodowej. |
| 3. | Przycisk oddymiania | PO-63 | 2 | Parter, 1 piętro, 2 piętro klatki schodowej. |
| 4. | Przycisk przewietrzania n / t | LT – 43 U | 1 | 2 piętro klatki schodowej. |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym przy pl. Mariańskim 3/4 wraz łącznikiem

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4100 | 1 | Dyżurka pielęgniarek pawilon 3 |
| 2. | Czujka optyczna dymu | DOT - 4046 | 44 | Pokoje kuracjuszy, korytarze, klatki schodowe, łącznik, piwnica |
| 3. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP - 63 | 15 | Klatka schodowa, łącznik, piwnica, na zewnątrz budynku |
| 4. | Sygnalizator akustyczno dźwiękowy wewnętrzny |  | 5 | Klatki schodowe, piwnica, wejście przed strychem |
| 5. | Sygnalizator akustyczno dźwiękowy zewnętrzny |  | 1 | Na zewnątrz budynku |
| 6. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 16 | Przed pokojami kuracjuszy, piwnica |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Załącznik D do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym Pawilon I ul. Jadwigi 2

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC 6000 | 2 | parter klatki schodowej |
| 2. | Klapa /okna/ dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowym | obrotowe MERCOR | 2 | 2-piętro klatki schodowej |
| 3. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 2 | 1-piętro klatki schodowej |
| 4. | Ręczny przycisk oddymiania | PO-63 | 8 | parter, 2-piętro klatki schodowej |
| 5. | Przełącznik przewietrzania kluczykowy | PP - 40 | 2 | parter klatek schodowych |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym Pawilon I ul. Jadwigi 2

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | Parter budynku dyżurka pielęgniarek |
| 2. | Czujka termiczna | Tup 4046 | 12 | Kuchnia |
| 3. | Czujka dymu optyczna | DUR 4046 | 280 | Pokoje kuracjuszy, korytarze, klatki schodowe oraz kuchnia i jadalnia |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 M | 41 | Klatka schodowe oraz korytarze |
| 5. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA K7 | 28 | Korytarze na każdej kondygnacji oraz kuchnia i jadalnia |
| 6. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 15 | Przed pokojami, wejście przed strychem, przed drzwiami pożarow. parteru |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Załącznik E do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku sanatoryjnym Pawilon II ul. Jadwigi 2 A

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC 6000 | 1 | parter klatki schodowej |
| 2. | Okna dymowe o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 4 | 3-piętro klatki schodowej |
| 3. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 5 | 1-piętro klatki schodowej |
| 4. | Ręczny przycisk oddymiania | PO-63 | 12 | Na każdej kondygnacji klatki schodowej |
| 5. | Przełącznik przewietrzania kluczykowy | PP - 40 | 4 | parter klatek schodowych |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku sanatoryjnym Pawilon II ul. Jadwigi 2A

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | I piętro budynku dyżurka pielęgniarek |
| 2. | Czujka termiczna | Tup 4046 | 13 | Kuchnia |
| 3. | Czujka dymu optyczna | DUR 4046 | 492 | Pokoje kuracjuszy oraz korytarze i klatki schodowe |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 M | 50 | Klatki schodowe oraz korytarze i kuchnia |
| 5. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA K7 | 32 | Korytarze na każdej kondygnacji oraz kuchni |
| 6. | Sygnalizator optyczno – akustyczny zewnętrzny | SA K7 | 1 | Przed głównym wejściem do budynku |
| 4. | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 31 | Kuchnia i jadalnia |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Załącznik F do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku

sanatoryjnym  ul. Orla 4 Pawilon III oraz baza zabiegowa

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON - 4100 | 1 | Dyżurka pielęgniarska |
| 2. | Czujka dymu optyczna | DUR -4046 | 53 | Kuchnia, stołówka korytarze, gabinety zabiegowe, dyżurka pielęgniarska |
| 3. | Czujka termiczna | TUP - 4046 | 4 | Kuchnia |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP – 4001 M | 8 | Kuchnia, stołówka, korytarze |
| 5. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA – K7 | 4 | Kuchnia, stołówka, korytarze |
| 6. | Wskaźnik zadziałania WZ - 31 | WZ - 31 | 8 | Kuchnia i jadalnia |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Załącznik G do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku

sanatoryjnym  pl. Mariański 7/8 Pawilon V

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4100 | 1 | Korytarz - parter budynku |
| 2. | Czujka dymu optyczna | DUR 4046 | 31 | Korytarze - 8 szt. Pokoje - 23 szt. |
| 3. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP – 4001 M | 4 | Korytarze wszystkie kondygnacje |
| 4. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA – K7 | 4 | Korytarze wszystkie kondygnacje |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA

w budynku sanatoryjnym pl. Mariański 7/8  Pawilon V

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC 6000 |  | III Piętro klatki schodowej |
| 2. | Okno przewietrzania o napędzie elektrycznym łańcuchowym |  | 2 | III-piętro klatki schodowej |
| 3. | Ręczny przycisk oddymiania | PO - 63 | 2 | Korytarz – pater oraz III piętro |
| 4. | Ręczny przycisk przewietrzania | PP - 61 | 2 | Korytarz – pater oraz III piętro |

Sporządził: Leszek PAZDYK

Załącznik H do SWZ

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w budynku

sanatoryjnym  „Dom Weterana”  Pawilon VI ul. Orla 3 z zapleczem BOK

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4200 | 1 | Dyżurka pielęgniarska |
| 2. | Czujka dymu optyczna | DUR 4046 | 73 | Korytarze i pokoje |
| 3. | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP – 4001 M | 13 | Korytarze wszystkie kondygnacje |
| 4. | Sygnalizator optyczno – akustyczny wewnętrzny | SA – K7 | 8 | Korytarze wszystkie kondygnacje |
| 5. | Czujniki termiczne | TUP 4046 | 8 | Pomieszczenia mokre |

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU ODDYMIANIA w budynku

sanatoryjnym  Dom Weterana  Pawilon VI ul. Orla 3 z zapleczem BOK

| Lp. | Nazwa elementu systemu | Typ | Liczba szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania | USC 6000 24A | 1 | III Piętro klatki schodowej |
| 2. | Klapa przewietrzania o napędzie elektrycznym |  | 1 | III-piętro klatki schodowej |
| 3. | Ręczny przycisk oddymiania | PO - 63 | 2 | Klatka schodowa – parter I,II,III piętro |
| 4. | Ręczny przycisk przewietrzania | PP - 61 | 2 | Klatka schodowa III piętro |
| 5. | Klapa oddymiająca o napędzie elektrycznym |  | 1 | Szyb windy |
| 6. | Żaluzja napowietrzająca o napędzie elektrycznym |  | 1 | Szyb windy |
| 7. | Drzwi napowietrzające |  | 2 | Wejście główne do budynku |

Sporządził: Leszek PAZDYK